## 1. Заказы
📋 ЗАКАЗЫ НА КАБЕЛЬ |  |  | ⚠ Кабельный журнал — отрезки через запятую (пример: 2000, 1500, 300). Если журнала нет — оставьте ячейку пустой, длина берётся из столбца Б.
Марка кабеля | Длина заказа, м | Кабельный журнал (отрезки через запятую)
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 6000 | 2000, 2000, 300, 300, 300, 150, 600, 350
ВБШвнг(А)-FRLS 5х2,5мк(N,PE)-1 | 4900 | 150, 170, 180, 900, 2000, 1500
ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N) | 3500 | 1000, 800, 700, 500, 500
ВВГнг(А)-FRHF 3х25мк(N,PE) | 1200
ВВГнг(А)-LS 5х25мкг(N,PE) | 2800 | 1400, 1400

## 2. Состав кабелей
🎨 СОСТАВ КАБЕЛЕЙ — цвета жил | [9 empty] | ⚠ Сечение — только число (например, 2,5 или 25). Индекс ТПЖ: ок / мк / мкг. Огнестойкость: FR или — . Материал изоляции: LS / HF / PVC и т.п. Цвета жил должны точно совпадать с названиями в листе П-Ф.
Марка кабеля | Сечение жил | Индекс ТПЖ | Огнестойкость | Материал изоляции | Жила 1 | Жила 2 | Жила 3 | Жила 4 | Жила 5 | Примечание
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 2,5 | ок | — | LS | Натуральная | Синяя | Желто-зеленая |  |  | N=Синяя, PE=Натуральная
ВБШвнг(А)-FRLS 5х2,5мк(N,PE)-1 | 2,5 | мк | FR | LS | Натуральная | Синяя | Желто-зеленая | Черная | Коричневая | N=Синяя, PE=Натуральная
ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N) | 25 | мк | — | LS | Натуральная | Синяя | Черная | Коричневая |  | N=Синяя
ВВГнг(А)-FRHF 3х25мк(N,PE) | 25 | мк | FR | HF | Натуральная | Синяя | Желто-зеленая |  |  | N=Синяя, PE=Желто-зеленая
ВВГнг(А)-LS 5х25мкг(N,PE) | 25 | мкг | — | LS | Натуральная | Синяя | Желто-зеленая | Черная | Коричневая | N=Синяя, PE=Желто-зеленая

## 3. П-Ф (склад)
📦 СКЛАД ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | [8 empty] | ⚠ Тип: ТПЖ / Изолированная / Кабель. Для ТПЖ: сечение (мм²) + индекс (ок/мк/мкг). Для Изолированной: + огнестойкость (FR или —) + материал (LS/HF) + цвет. Для Кабель: марку в колонке «Цвет / Марка кабеля». Каждая строка = один барабан / бухта / отрезок.
№ | Тип | Сечение, мм² | Индекс | Огнестойкость | Материал изол. | Цвет / Марка кабеля | Длина, м | Примечание (ID)
1 | ТПЖ | 2,5 | ок | — | — | — | 9000 | Барабан-А1
2 | ТПЖ | 2,5 | ок | — | — | — | 9000 | Барабан-А2
3 | ТПЖ | 2,5 | ок | — | — | — | 9000 | Барабан-А3
4 | ТПЖ | 2,5 | ок | — | — | — | 2000 | Барабан-А4
5 | ТПЖ | 2,5 | ок | — | — | — | 1000 | Барабан-А5
6 | ТПЖ | 2,5 | ок | — | — | — | 400 | Барабан-А6
7 | ТПЖ | 2,5 | мк | — | — | — | 9000 | Барабан-АМ1
8 | ТПЖ | 2,5 | мк | — | — | — | 9000 | Барабан-АМ2
9 | ТПЖ | 2,5 | мк | — | — | — | 9000 | Барабан-АМ3
10 | ТПЖ | 25 | мк | — | — | — | 8000 | Барабан-Б1
11 | ТПЖ | 25 | мк | — | — | — | 8000 | Барабан-Б2
12 | ТПЖ | 25 | мк | — | — | — | 4000 | Барабан-Б3
13 | ТПЖ | 25 | мкг | — | — | — | 8000 | Барабан-ВГ1
14 | ТПЖ | 25 | мкг | — | — | — | 8000 | Барабан-ВГ2
15 | Изолированная | 2,5 | ок | — | LS | Синяя | 6000
16 | Изолированная | 2,5 | ок | — | LS | Желто-зеленая | 12000
17 | Изолированная | 2,5 | ок | — | LS | Коричневая | 500
18 | Изолированная | 25 | мк | — | LS | Серая | 2000
19 | Кабель | — | — | — | — | ВВГнг(А)-FRHF 3х25мк(N,PE) | 300
20 | Кабель | — | — | — | — | ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N) | 500
ТПЖ — голая жила | Изолированная — цветная жила | Кабель — готовый кабель

## 4. Барабаны
🛢 ЁМКОСТЬ БАРАБАНОВ (м) — заголовки столбцов можно менять под свои типы
А. ЖИЛЫ — мотки/катушки после изолирования
⚠ Заголовки столбцов (Б-400, Б-630, Б-1000) — названия ваших катушек/барабанов. Измените их на нужные. Добавьте столбцы если нужно больше типов. Ёмкость = максимальная длина жилы на этом мотке. Алгоритм выбирает наименьший подходящий моток под каждый прогон изолирования.
Сечение, мм² | Индекс | Б-400, м | Б-630, м | Б-1000, м | ← Добавляйте столбцы для других типов барабанов
2,5 | ок | 2500 | 4500 | 9000
2,5 | мк | 2500 | 4500 | 9000
25 | мк | 1000 | 2000 | 4000
25 | мкг | 1000 | 2000 | 4000
Б. КАБЕЛЬ — выходные барабаны для готовой продукции
⚠ Заголовки столбцов (№10, №12, №14) — типы ваших выходных барабанов. Измените или добавьте под свои. Ёмкость = максимальная длина кабеля на барабане данного типа. Алгоритм пакует отрезки кабельного журнала на наименьшие подходящие барабаны.
Марка кабеля | №10, м | №12, м | №14, м | ← Добавляйте столбцы для других типов барабанов
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 | 600 | 800 | 1200
ВБШвнг(А)-FRLS 5х2,5мк(N,PE)-1 | 450 | 650 | 980
ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N) | 300 | 500 | 800
ВВГнг(А)-FRHF 3х25мк(N,PE) | 350 | 580 | 950
ВВГнг(А)-LS 5х25мкг(N,PE) | 300 | 500 | 800

## 5. Параметры
⚙️ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Параметр | Значение | Примечание
Макс. намотка на изолировании, м | 4500 | Один проход изолировочной машины — не более этого значения
Макс. длина партии скрутки, м | 2100 | Один проход скрутки — не более этого значения
Минимальная строительная длина, м | 450 | Применяется если кабельный журнал не задан
Спайка жил разрешена | Нет | Нет — жила должна быть одним куском, спайка запрещена
Несколько отрезков на приёмном барабане | Да | Да — несколько отрезков кабельного журнала одной партии скрутки можно принимать на один барабан (отрезки разделены). Нет — каждый отрезок на отдельный барабан.
Стратегия оптимизации | Экономия | Экономия = меньше барабанов и отходов; Скорость = меньше переходов по цвету
Потери на заправку изолировочной линии, м | 5 | На каждый прогон изолирования: ТПЖ снимается на это значение больше плановой длины
Запас на обрезку торцов, м | 3 | На каждый отрезок журнала в партии скрутки: добавляется к расходу ТПЖ
Сохранять порядок кабельного журнала | Нет | Нет = алгоритм FFD (сортировка по убыванию); Да = порядок как в журнале
Порог предупреждения об остатке→отход, м | 50 | Остаток катушки/барабана жилы после использования < порога → предупреждение