## 1. Заказы
📋 ЗАКАЗЫ НА КАБЕЛЬ
⚠ Марка кабеля — совпадает с листом «2. Состав кабелей». Гибкий = ДА → алгоритм может увеличить длину жилы для поглощения остатков барабана. Кабельный журнал — строительные длины через запятую (напр.: 2000, 1500, 300); если пусто — берётся поле «Длина, м» целиком как одна строительная длина.
Марка кабеля | Длина, м | Гибкий (ДА/НЕТ) | Кабельный журнал (строит. длины через запятую) | Примечание
п.10 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 506 | НЕТ |  | 460м × 1.10
п.30 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 473 | НЕТ |  | 430м × 1.10
п.31 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 737 | НЕТ |  | 670м × 1.10
п.37 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 869 | НЕТ |  | 790м × 1.10
п.42 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 385 | НЕТ |  | 350м × 1.10
п.51 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 776 | НЕТ |  | 705м × 1.10
п.53 Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 440 | НЕТ |  | 400м × 1.10
п.56 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 1139 | НЕТ |  | 1035м × 1.10
п.88 Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | 132 | НЕТ |  | 120м × 1.10
п.14/1 Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1 | 1000 | ДА |  | гибкий — поглощает остатки
п.14/2 Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1 | 1000 | ДА
п.14/3 Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1 | 1000 | ДА
п.14/4 Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1 | 1000 | ДА
п.20 ТПП 4х2х1 | 1200 | НЕТ | 600, 600 | парный кабель — 4 пары × 2 жилы
п.21 ТПП 8х2х0.5 | 800 | НЕТ | 400, 400 | парный — 8 пар × 2 жилы

## 2. Состав кабелей
🎨 СОСТАВ КАБЕЛЕЙ — жилы, цвета и номера пар
⚠ Тип «Силовой»: Ид. 1..N — цвета жил (ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный). Тип «Парный»: Ид. 1..N — номера пар (П1, П2, ...). Жил всего = физическое число жил (для парного: пар × 2). Идентификаторы должны точно совпадать для кабелей одного сечения (алгоритм объединяет одинаковые барабаны).
Марка кабеля | Тип | Жил всего (физ.) | Ид. 1 | Ид. 2 | Ид. 3 | Ид. 4 | Ид. 5 | Ид. 6 | Ид. 7 | Ид. 8 | Ид. 9 | Ид. 10 | Примечание
п.10 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный | PE=ж/з, N=синий
п.30 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный
п.31 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный
п.37 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный
п.42 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный
п.51 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный
п.53 Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный
п.56 Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный
п.88 Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1 | Силовой | 5 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: синий; Ид. 3: чёрный; Ид. 4: коричневый; Ид. 5: натуральный
п.14/1 Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1 | Силовой | 4 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: чёрный; Ид. 3: коричневый; Ид. 4: натуральный | PE=ж/з
п.14/2 Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1 | Силовой | 4 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: чёрный; Ид. 3: коричневый; Ид. 4: натуральный
п.14/3 Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1 | Силовой | 4 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: чёрный; Ид. 3: коричневый; Ид. 4: натуральный
п.14/4 Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1 | Силовой | 4 | Ид. 1: ж/з; Ид. 2: чёрный; Ид. 3: коричневый; Ид. 4: натуральный
п.20 ТПП 4х2х1 | Парный | 8 | Ид. 1: П1; Ид. 2: П2; Ид. 3: П3; Ид. 4: П4 | 4 пары × 2 жилы = 8 физических жил
п.21 ТПП 8х2х0.5 | Парный | 16 | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | П7 | П8 |  |  | 8 пар × 2 жилы = 16 физических жил

## 3. Барабаны ТПЖ
🛢 БАРАБАНЫ ТПЖ — исходное сырьё (входящие барабаны с проводом)
⚠ Один ряд = один физический барабан. ID — уникальное название (Барабан-1, Б-1250-4 и т.п.). Длина — остаток провода в метрах (целое число). Сечение и Примечание — справочно, алгоритм не использует.
ID барабана | Длина, м | Сечение (справ.) | Примечание
Барабан-1 | 10000 | 16 мм², мк
Барабан-2 | 10000 | 16 мм², мк
Барабан-3 | 10000 | 16 мм², мк
Барабан-4 | 11000 | 16 мм², мк
Барабан-5 | 9931 | 16 мм², мк | остаток барабана

## 4. Параметры
⚙️ ПАРАМЕТРЫ АЛГОРИТМА ИЗОЛИРОВАНИЯ И СКРУТКИ
Параметр | Значение | Примечание / допустимые значения
А. ИЗОЛИРОВАНИЕ
Ёмкость приёмного барабана (изолировка), м | 4500 | Максимальная длина жилы на одном мотке после изолирования. 0 = не формировать наборы скрутки (отдать отдельно по каждому цвету).
Минимальная длина прогона (MIN_SEGMENT), м | 350 | Минимально допустимая длина одного прогона изолирования. Физическое ограничение машины.
Максимум барабанов ТПЖ на одну жилу (MAX_SPLITS) | 1 | 1 = без стыков — жила одним куском (рекомендуется). 2 и более = допустим стык (сплайс). Обычно стыки запрещены по ТУ.
Потери на заправку изолировочной линии, м | 5 | Дополнительный расход ТПЖ на каждый старт изолировочной машины (заправка нити).
Б. СКРУТКА
Ёмкость приёмного барабана (скрутка), м | 2100 | Максимальная длина кабеля одного набора скрутки. Обычно = ёмкости барабана изолировки (чтобы катушки жил совпадали с набором).
В. ОПТИМИЗАЦИЯ
Вес минимизации отходов (WASTE_WEIGHT) | 1000 | Приоритет минимизации отходов ТПЖ. Чем выше — тем больше алгоритм заполняет барабаны. Рекомендуется 1000.
Штраф за смену подающего барабана | 0 | Добавить стоимость смены барабана ТПЖ в целевую функцию. 0 = игнорировать. Увеличьте до 10–50 чтобы группировать кабели по барабану.
Штраф за смену цвета/пары | 0 | Добавить стоимость перехода между цветами (переналадка головки). 0 = игнорировать. Увеличьте до 10–100 чтобы минимизировать переходы.
Лимит времени решения, сек | 60 | Ограничение времени работы OR-Tools CP-SAT. Для 10–15 кабелей хватает 10–30 сек. Для 50+ кабелей увеличьте до 120–300.
Г. ПАРНЫЕ КАБЕЛИ
Тип скрутки пар | Последовательная | Последовательная = попарная скрутка (П1, П2, ...), затем кабельная скрутка. Алгоритм автоматически определяет тип по полю «Тип» в листе «2. Состав кабелей».
Число жил для единицы изолировки (парный кабель) | 2 | В паре — 2 жилы одного сечения. Обе изолируются одинаково. Расход ТПЖ = длина пары × 2. Алгоритм рассчитывает из «Жил всего / 2» наборов пар.