## 1. Исходные данные
БАРАБАНЫ С ЖИЛОЙ
Барабан | Длина (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ НА КАБЕЛЬ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
Зак.№26, п.10 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.42 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.53 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.88 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.30 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.31 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 670м+ (макс. длина) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.37 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 790м+ (макс. длина) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.51 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 705м+ (макс. длина) | 775 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.56 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 1035м+ (макс. длина) | 1138 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
Зак.№26, п.14 == ВБШвнг(А)-LS 4х16 == 7855м+ (макс. длина) частичноы | 5000 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
№ | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Взять с барабана | Было на барабане (м) | Осталось на барабане (м)
1 | ж/з | Зак.№26, п.56 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-5 | 9931 | 8792
2 | ж/з | Зак.№26, п.37 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-5 | 8792 | 7923
3 | ж/з | Зак.№26, п.51 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-1 | 10000 | 9224
4 | ж/з | Зак.№26, п.31 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-5 | 7923 | 7186
5 | ж/з | Зак.№26, п.10 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-1 | 9224 | 8718
6 | ж/з | Зак.№26, п.30 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 10000 | 9527
7 | ж/з | Зак.№26, п.53 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 9527 | 9087
8 | ж/з | Зак.№26, п.42 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 9087 | 8702
9 | ж/з | Зак.№26, п.88 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-1 | 8718 | 8586
10 | синий | Зак.№26, п.56 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-5 | 7186 | 6048
11 | синий | Зак.№26, п.37 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-5 | 6048 | 5179
12 | синий | Зак.№26, п.51 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-1 | 8586 | 7811
13 | синий | Зак.№26, п.31 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 7811 | 7074
14 | синий | Зак.№26, п.10 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-1 | 7074 | 6568
15 | синий | Зак.№26, п.30 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 8702 | 8229
16 | синий | Зак.№26, п.53 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 8229 | 7789
17 | синий | Зак.№26, п.42 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 7789 | 7404
18 | синий | Зак.№26, п.88 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-1 | 6568 | 6436
19 | синий | Зак.№26, п.14 == ВБШвнг(А)-LS 4х16 == 7855м+ (макс. длина) частичноы | ГИБКИЙ ↑ | 5000 | Барабан-3 | 10000 | 5000
20 | чёрный | Зак.№26, п.56 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-5 | 5179 | 4040
21 | чёрный | Зак.№26, п.37 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-5 | 4040 | 3171
22 | чёрный | Зак.№26, п.51 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-1 | 6436 | 5660
23 | чёрный | Зак.№26, п.31 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 5660 | 4923
24 | чёрный | Зак.№26, п.10 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-1 | 4923 | 4417
25 | чёрный | Зак.№26, п.30 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 7404 | 6931
26 | чёрный | Зак.№26, п.53 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 6931 | 6491
27 | чёрный | Зак.№26, п.42 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 6491 | 6106
28 | чёрный | Зак.№26, п.88 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-2 | 6106 | 5974
29 | чёрный | Зак.№26, п.14 == ВБШвнг(А)-LS 4х16 == 7855м+ (макс. длина) частичноы | ГИБКИЙ ↑ | 5000 | Барабан-3 | 5000 | 0
30 | коричневый | Зак.№26, п.56 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-5 | 3171 | 2033
31 | коричневый | Зак.№26, п.37 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-5 | 2033 | 1164
32 | коричневый | Зак.№26, п.51 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-1 | 4417 | 3642
33 | коричневый | Зак.№26, п.31 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 3642 | 2905
34 | коричневый | Зак.№26, п.10 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-1 | 2905 | 2399
35 | коричневый | Зак.№26, п.30 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 5974 | 5501
36 | коричневый | Зак.№26, п.53 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 5501 | 5061
37 | коричневый | Зак.№26, п.42 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 5061 | 4676
38 | коричневый | Зак.№26, п.88 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-2 | 4676 | 4544
39 | коричневый | Зак.№26, п.14 == ВБШвнг(А)-LS 4х16 == 7855м+ (макс. длина) частичноы | ГИБКИЙ ↑ | 5000 | Барабан-4 | 11000 | 6000
40 | натуральный | Зак.№26, п.56 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-5 | 1164 | 25
41 | натуральный | Зак.№26, п.37 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-1 | 2399 | 1530
42 | натуральный | Зак.№26, п.51 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-1 | 1530 | 754
43 | натуральный | Зак.№26, п.31 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 754 | 17
44 | натуральный | Зак.№26, п.10 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-2 | 4544 | 4038
45 | натуральный | Зак.№26, п.30 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 4038 | 3565
46 | натуральный | Зак.№26, п.53 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 3565 | 3125
47 | натуральный | Зак.№26, п.42 == ВБШвнг(А)-LS 5х16 == 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 3125 | 2740
48 | натуральный | Зак.№26, п.88 == ВВГнг(А)-LS 5х16 == 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-2 | 2740 | 2608
49 | натуральный | Зак.№26, п.14 == ВБШвнг(А)-LS 4х16 == 7855м+ (макс. длина) частичноы | ГИБКИЙ ↑ | 5000 | Барабан-4 | 6000 | 1000

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ ПОСЛЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Барабан | Всего (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Использование (%)
Барабан-1 | 10000 | 9983 | 17 | 99.8%
Барабан-2 | 10000 | 7392 | 2608 | 73.9%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 10000 | 1000 | 90.9%
Барабан-5 | 9931 | 9906 | 26 | 99.7%