## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Длина (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | 775 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | 1138 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | 1550 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да ↑

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Базовая длина (м) | Удлинение (м) | Итоговая длина (м)
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | 1550 | 11 | 1561

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Взять с барабана | Было на барабане (м) | Осталось на барабане (м)
1 | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 9931 | 9425
2 | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 9425 | 8952
3 | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 8952 | 8512
4 | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 8512 | 8127
5 | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-5 | 8127 | 7995
6 | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 1138 | Барабан-2 | 10000 | 8861
7 | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 869 | Барабан-1 | 10000 | 9131
8 | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 775 | Барабан-3 | 10000 | 9224
9 | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 737 | Барабан-4 | 11000 | 10263
10 | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 7995 | 7489
11 | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 7489 | 7016
12 | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 7016 | 6576
13 | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 6576 | 6191
14 | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-5 | 6191 | 6059
15 | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 1550 | Барабан-1 | 9131 | 7581
16 | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-1 | 7581 | 6131
17 | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-2 | 8861 | 7411
18 | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-3 | 9224 | 7774
19 | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 1138 | Барабан-3 | 7774 | 6636
20 | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 869 | Барабан-4 | 10263 | 9394
21 | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 775 | Барабан-4 | 9394 | 8618
22 | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 737 | Барабан-4 | 8618 | 7881
23 | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 7 | Барабан-1 | 6131 | 6124
24 | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 2 | Барабан-2 | 7411 | 7409
25 | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 2 | Барабан-3 | 6636 | 6634
26 | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 6059 | 5553
27 | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 5553 | 5080
28 | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 5080 | 4640
29 | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 4640 | 4255
30 | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-5 | 4255 | 4123
31 | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 1550 | Барабан-1 | 6124 | 4574
32 | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-1 | 4574 | 3124
33 | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-2 | 7409 | 5959
34 | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-3 | 6634 | 5184
35 | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 1138 | Барабан-3 | 5184 | 4045
36 | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 869 | Барабан-4 | 7881 | 7012
37 | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 775 | Барабан-4 | 7012 | 6237
38 | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 737 | Барабан-4 | 6237 | 5500
39 | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 7 | Барабан-1 | 3124 | 3117
40 | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 2 | Барабан-2 | 5959 | 5957
41 | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 2 | Барабан-3 | 4045 | 4043
42 | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 4123 | 3617
43 | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 3617 | 3144
44 | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 3144 | 2704
45 | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 2704 | 2319
46 | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-5 | 2319 | 2187
47 | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 1550 | Барабан-1 | 3117 | 1567
48 | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-2 | 5957 | 4507
49 | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-2 | 4507 | 3057
50 | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-3 | 4043 | 2593
51 | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 1138 | Барабан-3 | 2593 | 1455
52 | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 869 | Барабан-4 | 5500 | 4631
53 | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 775 | Барабан-4 | 4631 | 3855
54 | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 737 | Барабан-4 | 3855 | 3118
55 | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 7 | Барабан-1 | 1567 | 1560
56 | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 2 | Барабан-2 | 3057 | 3055
57 | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 2 | Барабан-3 | 1455 | 1453
58 | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 2187 | 1681
59 | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 1681 | 1208
60 | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 1208 | 768
61 | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 768 | 382
62 | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-5 | 382 | 250
63 | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 1550 | Барабан-1 | 1560 | 10
64 | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-2 | 3055 | 1605
65 | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-2 | 1605 | 155
66 | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | ГИБКИЙ ↑ | 1450 | Барабан-3 | 1453 | 3
67 | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 1138 | Барабан-4 | 3118 | 1980
68 | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 869 | Барабан-4 | 1980 | 1111
69 | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 775 | Барабан-4 | 1111 | 335
70 | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 335 | Барабан-4 | 335 | 0
71 | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 250 | Барабан-5 | 250 | 0
72 | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | ГИБКИЙ ↑ | 150 | Барабан-2 | 155 | 4
73 | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 7 | Барабан-1 | 10 | 3
74 | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 2 | Барабан-2 | 4 | 2
75 | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ ↑ | 2 | Барабан-3 | 3 | 1

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Всего (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Использование
Барабан-1 | 10000 | 9997 | 3 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 9997 | 3 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 9999 | 1 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9931 | 0 | 100.0%