## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Длина (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | 775 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | 1138 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена барабана | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Взять с барабана | Было на барабане (м) | Осталось на барабане (м)
1 |  | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-4 | 11000 | 9861
2 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-4 | 9861 | 8992
3 |  | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-4 | 8992 | 8217
4 |  | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-4 | 8217 | 7480
5 |  | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 7480 | 6974
6 |  | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-4 | 6974 | 6501
7 |  | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-4 | 6501 | 6061
8 |  | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-4 | 6061 | 5676
9 |  | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 5676 | 5544
10 |  | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-1 | 10000 | 8861
11 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-1 | 8861 | 7992
12 |  | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-1 | 7992 | 7217
13 |  | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 7217 | 6480
14 |  | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-1 | 6480 | 5974
15 |  | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-1 | 5974 | 5501
16 |  | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-1 | 5501 | 5061
17 |  | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-1 | 5061 | 4676
18 |  | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-1 | 4676 | 4544
19 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 4544 | 3094
20 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 3094 | 1644
21 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 1644 | 194
22 | >> МЕНЯЕМ БАРАБАН | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 10000 | 8550
23 |  | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-3 | 10000 | 8861
24 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-3 | 8861 | 7992
25 |  | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-3 | 7992 | 7217
26 |  | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-3 | 7217 | 6480
27 |  | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-3 | 6480 | 5974
28 |  | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-3 | 5974 | 5501
29 |  | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-3 | 5501 | 5061
30 |  | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-3 | 5061 | 4676
31 |  | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-3 | 4676 | 4544
32 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 4544 | 3094
33 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 3094 | 1644
34 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 1644 | 194
35 | >> МЕНЯЕМ БАРАБАН | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-5 | 9931 | 8481
36 |  | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-2 | 8550 | 7411
37 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-2 | 7411 | 6542
38 |  | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-2 | 6542 | 5767
39 |  | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-2 | 5767 | 5030
40 |  | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-2 | 5030 | 4524
41 |  | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 4524 | 4051
42 |  | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 4051 | 3611
43 |  | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 3611 | 3226
44 |  | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-2 | 3226 | 3094
45 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 3094 | 1644
46 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 1644 | 194
47 | >> МЕНЯЕМ БАРАБАН | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-5 | 8481 | 7031
48 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 4 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-5 | 7031 | 5581
49 |  | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс. длина) | фикс. | 1138 | Барабан-5 | 5581 | 4442
50 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс. длина) | фикс. | 869 | Барабан-5 | 4442 | 3573
51 |  | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс. длина) | фикс. | 775 | Барабан-5 | 3573 | 2798
52 |  | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс. длина) | фикс. | 737 | Барабан-5 | 2798 | 2061
53 |  | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 2061 | 1555
54 |  | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 1555 | 1082
55 |  | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 1082 | 642
56 |  | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 642 | 256
57 |  | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-5 | 256 | 124
58 | >> МЕНЯЕМ БАРАБАН | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 1 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-4 | 5544 | 4094
59 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 2 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-4 | 4094 | 2644
60 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — 7855м+ (макс. длина) — часть 3 | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-4 | 2644 | 1194

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Всего (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Использование
Барабан-1 | 10000 | 9806 | 194 | 98.1%
Барабан-2 | 10000 | 9806 | 194 | 98.1%
Барабан-3 | 10000 | 9806 | 194 | 98.1%
Барабан-4 | 11000 | 9806 | 1194 | 89.1%
Барабан-5 | 9931 | 9806 | 125 | 98.7%