## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
50931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | 1550 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 3 | 779 | 5 | 15
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 3 | 1142 | 5 | 15
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | 1454 | 4 | 16

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Барабан | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-1 | 10000 | 9560
2 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 10000 | 9615
3 |  | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 9615 | 9142
4 |  | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 9142 | 8000
5 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 11000 | 10868
6 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 10868 | 9999
7 |  | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 779 | Барабан-4 | 9999 | 9220
8 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 9931 | 9425
9 |  | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-5 | 9425 | 8688
10 |  | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-1 | 9560 | 9120
11 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 9120 | 7670
12 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 8000 | 7615
13 |  | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 7615 | 7142
14 |  | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 7142 | 6000
15 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 950 | Барабан-3 | 10000 | 9050
16 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-1 | 7670 | 7170
17 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1550 | Барабан-3 | 9050 | 7500
18 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 9220 | 9088
19 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 9088 | 8219
20 |  | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 779 | Барабан-4 | 8219 | 7440
21 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 8688 | 8182
22 |  | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-5 | 8182 | 7445
23 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 929 | Барабан-5 | 7445 | 6516
24 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 525 | Барабан-4 | 7440 | 6915
25 |  | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-1 | 7170 | 6730
26 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 6730 | 5280
27 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 6000 | 5615
28 |  | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 5615 | 5142
29 |  | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 5142 | 4000
30 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 950 | Барабан-3 | 7500 | 6550
31 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-1 | 5280 | 4780
32 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1550 | Барабан-3 | 6550 | 5000
33 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 6915 | 6783
34 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 6783 | 5914
35 |  | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 779 | Барабан-4 | 5914 | 5135
36 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 6516 | 6010
37 |  | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-5 | 6010 | 5273
38 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 929 | Барабан-5 | 5273 | 4344
39 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 525 | Барабан-4 | 5135 | 4610
40 |  | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-1 | 4780 | 4340
41 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 4340 | 2890
42 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 4000 | 3615
43 |  | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 3615 | 3142
44 |  | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 3142 | 2000
45 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 950 | Барабан-3 | 5000 | 4050
46 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-1 | 2890 | 2390
47 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1550 | Барабан-3 | 4050 | 2500
48 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 4610 | 4478
49 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 4478 | 3609
50 |  | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 779 | Барабан-4 | 3609 | 2830
51 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 4344 | 3838
52 |  | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-5 | 3838 | 3101
53 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 929 | Барабан-5 | 3101 | 2172
54 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 525 | Барабан-4 | 2830 | 2305
55 |  | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-1 | 2390 | 1950
56 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 1950 | 500
57 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-2 | 2000 | 1615
58 |  | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 1615 | 1142
59 |  | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 1142 | 0
60 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 950 | Барабан-3 | 2500 | 1550
61 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-1 | 500 | 0
62 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1550 | Барабан-3 | 1550 | 0
63 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 2305 | 2173
64 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 2173 | 1304
65 |  | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 779 | Барабан-4 | 1304 | 525
66 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-5 | 2172 | 1666
67 |  | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-5 | 1666 | 929
68 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 929 | Барабан-5 | 929 | 0
69 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 525 | Барабан-4 | 525 | 0
[5 empty] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
[5 empty] | 385 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450
[5 empty] | 473 | 385 | 385 | 385 | 385
[5 empty] | 1142 | 473 | 473 | 473 | 473
[5 empty] | 132 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142
[5 empty] | 869 | 950 | 950 | 950 | 950
[5 empty] | 779 | 500 | 500 | 500 | 500
[5 empty] | 506 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550
[5 empty] | 737 | 132 | 132 | 132 | 132
[6 empty] | 869 | 869 | 869 | 869
[6 empty] | 779 | 779 | 779 | 779
[6 empty] | 506 | 506 | 506 | 506
[6 empty] | 737 | 737 | 737 | 737
[6 empty] | 929 | 929 | 929 | 929
[6 empty] | 525 | 525 | 525 | 525
[6 empty] | 11367 | 11367 | 11367 | 11367

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9931 | 0 | 100.0%