## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | 1550 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 2 | 134 | 5 | 10
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 1 | 738 | 5 | 5
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 3 | 1142 | 5 | 15
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | 1450 | 4 | 1454 | 4 | 16

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Барабан | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 10000 | 9131
2 |  | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-1 | 9131 | 8355
3 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-2 | 10000 | 9615
4 |  | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-2 | 9615 | 9142
5 |  | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 9142 | 8000
6 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 11000 | 10494
7 |  | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 134 | Барабан-4 | 10494 | 10360
8 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-5 | 9931 | 9491
9 |  | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 383 | Барабан-5 | 9491 | 9108
10 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 355 | Барабан-1 | 8355 | 8000
11 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 8000 | 7131
12 |  | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-1 | 7131 | 6355
13 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-2 | 8000 | 7615
14 |  | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-2 | 7615 | 7142
15 |  | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 7142 | 6000
16 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 10000 | 8550
17 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1050 | Барабан-3 | 8550 | 7500
18 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-4 | 10360 | 9860
19 |  | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 9860 | 9354
20 |  | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 134 | Барабан-4 | 9354 | 9220
21 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-4 | 9220 | 7770
22 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-5 | 9108 | 8668
23 |  | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 383 | Барабан-5 | 8668 | 8285
24 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 355 | Барабан-1 | 6355 | 6000
25 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1454 | Барабан-5 | 8285 | 6831
26 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 6000 | 5131
27 |  | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-1 | 5131 | 4355
28 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-2 | 6000 | 5615
29 |  | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-2 | 5615 | 5142
30 |  | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 5142 | 4000
31 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 7500 | 6050
32 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1050 | Барабан-3 | 6050 | 5000
33 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-4 | 7770 | 7270
34 |  | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 7270 | 6764
35 |  | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 134 | Барабан-4 | 6764 | 6630
36 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-4 | 6630 | 5180
37 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-5 | 6831 | 6391
38 |  | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 383 | Барабан-5 | 6391 | 6008
39 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 355 | Барабан-1 | 4355 | 4000
40 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1454 | Барабан-5 | 6008 | 4554
41 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 4000 | 3131
42 |  | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-1 | 3131 | 2355
43 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-2 | 4000 | 3615
44 |  | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-2 | 3615 | 3142
45 |  | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 3142 | 2000
46 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 5000 | 3550
47 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1050 | Барабан-3 | 3550 | 2500
48 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-4 | 5180 | 4680
49 |  | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 4680 | 4174
50 |  | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 134 | Барабан-4 | 4174 | 4040
51 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-4 | 4040 | 2590
52 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-5 | 4554 | 4114
53 |  | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 383 | Барабан-5 | 4114 | 3731
54 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 355 | Барабан-1 | 2355 | 2000
55 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1454 | Барабан-5 | 3731 | 2277
56 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 2000 | 1131
57 |  | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-1 | 1131 | 355
58 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-2 | 2000 | 1615
59 |  | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-2 | 1615 | 1142
60 |  | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1142 | Барабан-2 | 1142 | 0
61 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 2500 | 1050
62 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1050 | Барабан-3 | 1050 | 0
63 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-4 | 2590 | 2090
64 |  | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 2090 | 1584
65 |  | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 134 | Барабан-4 | 1584 | 1450
66 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-4 | 1450 | 0
67 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-5 | 2277 | 1837
68 |  | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 383 | Барабан-5 | 1837 | 1454
69 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 355 | Барабан-1 | 355 | 0
70 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1454 | Барабан-5 | 1454 | 0

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9931 | 0 | 100.0%