## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | 1550 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 2 | 739 | 5 | 10
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | 1550 | 9 | 1559 | 4 | 36

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Барабан | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 409 | Барабан-1 | 10000 | 9591
2 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 367 | Барабан-3 | 10000 | 9633
3 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-2 | 10000 | 9868
4 |  | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 708 | Барабан-2 | 9868 | 9160
5 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 431 | Барабан-1 | 9591 | 9160
6 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-3 | 9633 | 9160
7 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 11000 | 10494
8 |  | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 10494 | 10109
9 |  | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 10109 | 9669
10 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 9669 | 8800
11 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 739 | Барабан-5 | 9931 | 9192
12 |  | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 409 | Барабан-1 | 9160 | 8751
13 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 367 | Барабан-3 | 9160 | 8793
14 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 8751 | 7301
15 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-2 | 9160 | 9028
16 |  | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 708 | Барабан-2 | 9028 | 8320
17 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 431 | Барабан-1 | 7301 | 6870
18 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 8320 | 6870
19 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-3 | 8793 | 8320
20 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 8320 | 6870
21 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 8800 | 8294
22 |  | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 8294 | 7909
23 |  | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 7909 | 7469
24 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 7469 | 6600
25 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 739 | Барабан-5 | 9192 | 8453
26 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1559 | Барабан-5 | 8453 | 6894
27 |  | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 409 | Барабан-1 | 6870 | 6461
28 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 367 | Барабан-3 | 6870 | 6503
29 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 6461 | 5011
30 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-2 | 6870 | 6738
31 |  | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 708 | Барабан-2 | 6738 | 6030
32 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 431 | Барабан-1 | 5011 | 4580
33 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 6030 | 4580
34 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-3 | 6503 | 6030
35 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 6030 | 4580
36 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 6600 | 6094
37 |  | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 6094 | 5709
38 |  | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 5709 | 5269
39 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 5269 | 4400
40 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 739 | Барабан-5 | 6894 | 6155
41 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1559 | Барабан-5 | 6155 | 4596
42 |  | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 409 | Барабан-1 | 4580 | 4171
43 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 367 | Барабан-3 | 4580 | 4213
44 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 4171 | 2721
45 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-2 | 4580 | 4448
46 |  | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 708 | Барабан-2 | 4448 | 3740
47 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 431 | Барабан-1 | 2721 | 2290
48 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 3740 | 2290
49 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-3 | 4213 | 3740
50 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 3740 | 2290
51 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 4400 | 3894
52 |  | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 3894 | 3509
53 |  | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 3509 | 3069
54 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 3069 | 2200
55 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 739 | Барабан-5 | 4596 | 3857
56 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1559 | Барабан-5 | 3857 | 2298
57 |  | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 409 | Барабан-1 | 2290 | 1881
58 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 367 | Барабан-3 | 2290 | 1923
59 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-1 | 1881 | 431
60 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-2 | 2290 | 2158
61 |  | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 708 | Барабан-2 | 2158 | 1450
62 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 431 | Барабан-1 | 431 | 0
63 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 1450 | 0
64 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-3 | 1923 | 1450
65 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 1450 | 0
66 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-4 | 2200 | 1694
67 |  | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 1694 | 1309
68 |  | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 1309 | 869
69 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-4 | 869 | 0
70 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 739 | Барабан-5 | 2298 | 1559
71 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1559 | Барабан-5 | 1559 | 0

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9931 | 0 | 100.0%