## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 30 | 1480 | 4 | 120
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | 1450 | 1 | 1451 | 4 | 4
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | 1450 | 80 | 1530 | 4 | 320

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Барабан | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-1 | 10000 | 9868
2 |  | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 9868 | 9131
3 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 502 | Барабан-1 | 9131 | 8629
4 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 367 | Барабан-2 | 10000 | 9633
5 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 629 | Барабан-1 | 8629 | 8000
6 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 510 | Барабан-4 | 11000 | 10490
7 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 9633 | 9160
8 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-3 | 10000 | 9224
9 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 10490 | 9984
10 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 9931 | 9546
11 |  | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 9546 | 9106
12 |  | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-1 | 8000 | 7868
13 |  | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 7868 | 7131
14 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 502 | Барабан-1 | 7131 | 6629
15 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 367 | Барабан-2 | 9160 | 8793
16 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 629 | Барабан-1 | 6629 | 6000
17 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 510 | Барабан-4 | 9984 | 9474
18 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 8793 | 8320
19 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 8320 | 6870
20 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-3 | 9224 | 8448
21 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1530 | Барабан-3 | 8448 | 6918
22 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 9474 | 8968
23 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-4 | 8968 | 7488
24 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 9106 | 8721
25 |  | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 8721 | 8281
26 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1451 | Барабан-5 | 8281 | 6830
27 |  | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-1 | 6000 | 5868
28 |  | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 5868 | 5131
29 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 502 | Барабан-1 | 5131 | 4629
30 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 367 | Барабан-2 | 6870 | 6503
31 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 629 | Барабан-1 | 4629 | 4000
32 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 510 | Барабан-4 | 7488 | 6978
33 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 6503 | 6030
34 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 6030 | 4580
35 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-3 | 6918 | 6142
36 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1530 | Барабан-3 | 6142 | 4612
37 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 6978 | 6472
38 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-4 | 6472 | 4992
39 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 6830 | 6445
40 |  | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 6445 | 6005
41 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1451 | Барабан-5 | 6005 | 4554
42 |  | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-1 | 4000 | 3868
43 |  | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 3868 | 3131
44 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 502 | Барабан-1 | 3131 | 2629
45 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 367 | Барабан-2 | 4580 | 4213
46 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 629 | Барабан-1 | 2629 | 2000
47 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 510 | Барабан-4 | 4992 | 4482
48 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 4213 | 3740
49 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 3740 | 2290
50 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-3 | 4612 | 3836
51 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1530 | Барабан-3 | 3836 | 2306
52 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 4482 | 3976
53 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-4 | 3976 | 2496
54 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 4554 | 4169
55 |  | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 4169 | 3729
56 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1451 | Барабан-5 | 3729 | 2278
57 |  | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-1 | 2000 | 1868
58 |  | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-1 | 1868 | 1131
59 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 502 | Барабан-1 | 1131 | 629
60 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 367 | Барабан-2 | 2290 | 1923
61 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 629 | Барабан-1 | 629 | 0
62 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 510 | Барабан-4 | 2496 | 1986
63 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-2 | 1923 | 1450
64 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 1450 | 0
65 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-3 | 2306 | 1530
66 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1530 | Барабан-3 | 1530 | 0
67 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 1986 | 1480
68 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-4 | 1480 | 0
69 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-5 | 2278 | 1893
70 |  | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-5 | 1893 | 1453
71 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1451 | Барабан-5 | 1453 | 2

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9929 | 2 | 100.0%