## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | 1450 | 100 | 1550 | 4 | 400
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | 1450 | 11 | 1461 | 4 | 44

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Барабан | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 1139 | Барабан-1 | 10000 | 8861
2 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 10000 | 9560
3 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 11000 | 10494
4 |  | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-4 | 10494 | 10109
5 |  | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 10109 | 9977
6 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 869 | Барабан-4 | 9977 | 9108
7 | >> МЕНЯЕМ | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 9931 | 9458
8 |  | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-5 | 9458 | 8721
9 |  | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-5 | 8721 | 7945
10 |  | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 1139 | Барабан-1 | 8861 | 7722
11 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1076 | Барабан-1 | 7722 | 6646
12 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 9108 | 8723
13 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 9560 | 9120
14 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 9120 | 7670
15 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 10000 | 8550
16 |  | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1050 | Барабан-3 | 8550 | 7500
17 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-2 | 7670 | 7170
18 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 8723 | 8217
19 |  | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-4 | 8217 | 7832
20 |  | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 7832 | 7700
21 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 869 | Барабан-4 | 7700 | 6831
22 | >> МЕНЯЕМ | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 7945 | 7472
23 |  | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-5 | 7472 | 6735
24 |  | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-5 | 6735 | 5959
25 |  | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 1139 | Барабан-1 | 6646 | 5507
26 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1076 | Барабан-1 | 5507 | 4431
27 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 6831 | 6446
28 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 7170 | 6730
29 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 6730 | 5280
30 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 7500 | 6050
31 |  | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1050 | Барабан-3 | 6050 | 5000
32 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-2 | 5280 | 4780
33 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 6446 | 5940
34 |  | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-4 | 5940 | 5555
35 |  | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 5555 | 5423
36 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 869 | Барабан-4 | 5423 | 4554
37 | >> МЕНЯЕМ | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 5959 | 5486
38 |  | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-5 | 5486 | 4749
39 |  | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-5 | 4749 | 3973
40 |  | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 1139 | Барабан-1 | 4431 | 3292
41 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1076 | Барабан-1 | 3292 | 2216
42 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 4554 | 4169
43 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 4780 | 4340
44 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 4340 | 2890
45 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 5000 | 3550
46 |  | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1050 | Барабан-3 | 3550 | 2500
47 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-2 | 2890 | 2390
48 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 4169 | 3663
49 |  | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-4 | 3663 | 3278
50 |  | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 3278 | 3146
51 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 869 | Барабан-4 | 3146 | 2277
52 | >> МЕНЯЕМ | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 3973 | 3500
53 |  | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-5 | 3500 | 2763
54 |  | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-5 | 2763 | 1987
55 |  | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | фикс. | 1139 | Барабан-1 | 2216 | 1077
56 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 1076 | Барабан-1 | 1077 | 1
57 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 4 — 1550м+ | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-4 | 2277 | 1892
58 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | фикс. | 440 | Барабан-2 | 2390 | 1950
59 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 3 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-2 | 1950 | 500
60 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1450 | Барабан-3 | 2500 | 1050
61 |  | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1050 | Барабан-3 | 1050 | 0
62 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 2 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 500 | Барабан-2 | 500 | 0
63 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | фикс. | 506 | Барабан-4 | 1892 | 1386
64 |  | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | фикс. | 385 | Барабан-4 | 1386 | 1001
65 |  | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | фикс. | 132 | Барабан-4 | 1001 | 869
66 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | фикс. | 869 | Барабан-4 | 869 | 0
67 | >> МЕНЯЕМ | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | фикс. | 473 | Барабан-5 | 1987 | 1514
68 |  | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | фикс. | 737 | Барабан-5 | 1514 | 777
69 |  | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | фикс. | 776 | Барабан-5 | 777 | 1

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 9999 | 1 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9930 | 1 | 100.0%