## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 306 | 691 | 5 | 1530
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 82 | 858 | 5 | 410
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 341 | 1480 | 5 | 1705
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 3550 | 5000 | 4 | 14200

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Барабан | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 691 | Барабан-2 | 10000 | 9309
2 |  | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-2 | 9309 | 8869
3 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-2 | 8869 | 8000
4 | >> БАРАБАН | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 11000 | 10868
5 |  | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-4 | 10868 | 10395
6 |  | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 10395 | 9658
7 |  | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 858 | Барабан-4 | 9658 | 8800
8 | >> БАРАБАН | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-5 | 9931 | 9425
9 |  | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-5 | 9425 | 7945
10 | >> ЦВЕТ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-1 | 10000 | 7500
11 | >> БАРАБАН | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-3 | 10000 | 7500
12 | >> БАРАБАН | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 691 | Барабан-2 | 8000 | 7309
13 |  | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-2 | 7309 | 6869
14 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-2 | 6869 | 6000
15 | >> БАРАБАН | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 8800 | 8668
16 |  | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-4 | 8668 | 8195
17 |  | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 8195 | 7458
18 |  | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 858 | Барабан-4 | 7458 | 6600
19 | >> БАРАБАН | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-5 | 7945 | 7439
20 |  | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-5 | 7439 | 5959
21 | >> ЦВЕТ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-1 | 7500 | 5000
22 | >> БАРАБАН | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-3 | 7500 | 5000
23 | >> БАРАБАН | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 691 | Барабан-2 | 6000 | 5309
24 |  | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-2 | 5309 | 4869
25 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-2 | 4869 | 4000
26 | >> БАРАБАН | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 6600 | 6468
27 |  | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-4 | 6468 | 5995
28 |  | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 5995 | 5258
29 |  | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 858 | Барабан-4 | 5258 | 4400
30 | >> БАРАБАН | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-5 | 5959 | 5453
31 |  | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-5 | 5453 | 3973
32 | >> ЦВЕТ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-1 | 5000 | 2500
33 | >> БАРАБАН | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-3 | 5000 | 2500
34 | >> БАРАБАН | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 691 | Барабан-2 | 4000 | 3309
35 |  | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-2 | 3309 | 2869
36 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-2 | 2869 | 2000
37 | >> БАРАБАН | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 4400 | 4268
38 |  | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-4 | 4268 | 3795
39 |  | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 3795 | 3058
40 |  | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 858 | Барабан-4 | 3058 | 2200
41 | >> БАРАБАН | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-5 | 3973 | 3467
42 |  | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-5 | 3467 | 1987
43 | >> ЦВЕТ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-1 | 2500 | 0
44 | >> БАРАБАН | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-3 | 2500 | 0
45 | >> БАРАБАН | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 691 | Барабан-2 | 2000 | 1309
46 |  | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-2 | 1309 | 869
47 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-2 | 869 | 0
48 | >> БАРАБАН | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 2200 | 2068
49 |  | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-4 | 2068 | 1595
50 |  | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 1595 | 858
51 |  | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 858 | Барабан-4 | 858 | 0
52 | >> БАРАБАН | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-5 | 1987 | 1481
53 |  | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1480 | Барабан-5 | 1481 | 1

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9930 | 1 | 100.0%