## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 658 | 1131 | 5 | 3290
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 372 | 1109 | 5 | 1860
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 852 | 1628 | 5 | 4260
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 2109 | 3559 | 4 | 8436

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Барабан | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 1131 | Барабан-1 | 10000 | 8869
2 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 8869 | 8000
3 | >> БАРАБАН | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 10000 | 9494
4 |  | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 9494 | 9109
5 |  | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 9109 | 8000
6 | >> БАРАБАН | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 11000 | 10560
7 |  | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 10560 | 10428
8 |  | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1628 | Барабан-4 | 10428 | 8800
9 | >> БАРАБАН | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1139 | Барабан-5 | 9931 | 8792
10 | >> ЦВЕТ | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 1131 | Барабан-1 | 8000 | 6869
11 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 6869 | 6000
12 | >> БАРАБАН | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-2 | 10000 | 7500
13 | >> БАРАБАН | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1059 | Барабан-5 | 8792 | 7733
14 | >> БАРАБАН | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 8000 | 7494
15 |  | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 7494 | 7109
16 |  | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 7109 | 6000
17 | >> БАРАБАН | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 8800 | 8360
18 |  | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 8360 | 8228
19 |  | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1628 | Барабан-4 | 8228 | 6600
20 | >> БАРАБАН | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1139 | Барабан-5 | 7733 | 6594
21 | >> ЦВЕТ | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 1131 | Барабан-1 | 6000 | 4869
22 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 4869 | 4000
23 | >> БАРАБАН | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-2 | 7500 | 5000
24 | >> БАРАБАН | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1059 | Барабан-5 | 6594 | 5535
25 | >> БАРАБАН | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 6000 | 5494
26 |  | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 5494 | 5109
27 |  | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 5109 | 4000
28 | >> БАРАБАН | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 6600 | 6160
29 |  | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 6160 | 6028
30 |  | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1628 | Барабан-4 | 6028 | 4400
31 | >> БАРАБАН | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1139 | Барабан-5 | 5535 | 4396
32 | >> ЦВЕТ | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 1131 | Барабан-1 | 4000 | 2869
33 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 2869 | 2000
34 | >> БАРАБАН | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-2 | 5000 | 2500
35 | >> БАРАБАН | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1059 | Барабан-5 | 4396 | 3337
36 | >> БАРАБАН | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 4000 | 3494
37 |  | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 3494 | 3109
38 |  | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 3109 | 2000
39 | >> БАРАБАН | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 4400 | 3960
40 |  | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 3960 | 3828
41 |  | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1628 | Барабан-4 | 3828 | 2200
42 | >> БАРАБАН | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1139 | Барабан-5 | 3337 | 2198
43 | >> ЦВЕТ | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 1131 | Барабан-1 | 2000 | 869
44 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 869 | Барабан-1 | 869 | 0
45 | >> БАРАБАН | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-2 | 2500 | 0
46 | >> БАРАБАН | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 1059 | Барабан-5 | 2198 | 1139
47 | >> БАРАБАН | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 2000 | 1494
48 |  | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 1494 | 1109
49 |  | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 1109 | 0
50 | >> БАРАБАН | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 440 | Барабан-4 | 2200 | 1760
51 |  | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 1760 | 1628
52 |  | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1628 | Барабан-4 | 1628 | 0
53 | >> БАРАБАН | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1139 | Барабан-5 | 1139 | 0

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9931 | 0 | 100.0%