## 1. Данные
БАРАБАНЫ
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Гибкий
п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | 776 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 4 | синий, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | 440 | 115 | 555 | 5 | 575
п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | 869 | 240 | 1109 | 5 | 1200
п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | 1139 | 374 | 1513 | 5 | 1870
п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | 1450 | 3550 | 5000 | 4 | 14200

## 3. Инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА
№ | Смена | Цвет | Заказ | Тип | Изолировать (м) | Барабан | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 10000 | 9494
2 |  | ж/з | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 9494 | 9109
3 |  | ж/з | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 9109 | 8000
4 | >> БАРАБАН | ж/з | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 555 | Барабан-4 | 11000 | 10445
5 |  | ж/з | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 10445 | 10313
6 |  | ж/з | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 10313 | 9576
7 |  | ж/з | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-4 | 9576 | 8800
8 | >> БАРАБАН | ж/з | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-5 | 9931 | 9458
9 |  | ж/з | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1513 | Барабан-5 | 9458 | 7945
10 | >> ЦВЕТ | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-1 | 10000 | 7500
11 | >> БАРАБАН | синий | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-2 | 10000 | 7500
12 | >> БАРАБАН | синий | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 8000 | 7494
13 |  | синий | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 7494 | 7109
14 |  | синий | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 7109 | 6000
15 | >> БАРАБАН | синий | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 555 | Барабан-4 | 8800 | 8245
16 |  | синий | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 8245 | 8113
17 |  | синий | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 8113 | 7376
18 |  | синий | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-4 | 7376 | 6600
19 | >> БАРАБАН | синий | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-5 | 7945 | 7472
20 |  | синий | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1513 | Барабан-5 | 7472 | 5959
21 | >> ЦВЕТ | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-1 | 7500 | 5000
22 | >> БАРАБАН | чёрный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-2 | 7500 | 5000
23 | >> БАРАБАН | чёрный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 6000 | 5494
24 |  | чёрный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 5494 | 5109
25 |  | чёрный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 5109 | 4000
26 | >> БАРАБАН | чёрный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 555 | Барабан-4 | 6600 | 6045
27 |  | чёрный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 6045 | 5913
28 |  | чёрный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 5913 | 5176
29 |  | чёрный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-4 | 5176 | 4400
30 | >> БАРАБАН | чёрный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-5 | 5959 | 5486
31 |  | чёрный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1513 | Барабан-5 | 5486 | 3973
32 | >> ЦВЕТ | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-1 | 5000 | 2500
33 | >> БАРАБАН | коричневый | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-2 | 5000 | 2500
34 | >> БАРАБАН | коричневый | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 4000 | 3494
35 |  | коричневый | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 3494 | 3109
36 |  | коричневый | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 3109 | 2000
37 | >> БАРАБАН | коричневый | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 555 | Барабан-4 | 4400 | 3845
38 |  | коричневый | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 3845 | 3713
39 |  | коричневый | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 3713 | 2976
40 |  | коричневый | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-4 | 2976 | 2200
41 | >> БАРАБАН | коричневый | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-5 | 3973 | 3500
42 |  | коричневый | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1513 | Барабан-5 | 3500 | 1987
43 | >> ЦВЕТ | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-1 | 2500 | 0
44 | >> БАРАБАН | натуральный | п.14 ВБШвнг-LS 4х16 — часть 1 — 1450м+ | ГИБКИЙ | 2500 | Барабан-2 | 2500 | 0
45 | >> БАРАБАН | натуральный | п.10 ВБШвнг-LS 5х16 — 460м (одна длина) | ГИБКИЙ | 506 | Барабан-3 | 2000 | 1494
46 |  | натуральный | п.42 ВБШвнг-LS 5х16 — 350м (одна длина) | ГИБКИЙ | 385 | Барабан-3 | 1494 | 1109
47 |  | натуральный | п.37 ВБШвнг-LS 5х16 — 790м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1109 | Барабан-3 | 1109 | 0
48 | >> БАРАБАН | натуральный | п.53 ВВГнг-LS 5х16 — 400м (одна длина) | ГИБКИЙ | 555 | Барабан-4 | 2200 | 1645
49 |  | натуральный | п.88 ВВГнг-LS 5х16 — 120м (одна длина) | ГИБКИЙ | 132 | Барабан-4 | 1645 | 1513
50 |  | натуральный | п.31 ВБШвнг-LS 5х16 — 670м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 737 | Барабан-4 | 1513 | 776
51 |  | натуральный | п.51 ВБШвнг-LS 5х16 — 705м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 776 | Барабан-4 | 776 | 0
52 | >> БАРАБАН | натуральный | п.30 ВБШвнг-LS 5х16 — 430м (одна длина) | ГИБКИЙ | 473 | Барабан-5 | 1987 | 1514
53 |  | натуральный | п.56 ВБШвнг-LS 5х16 — 1035м+ (макс.) | ГИБКИЙ | 1513 | Барабан-5 | 1514 | 1

## 4. Остатки
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9930 | 1 | 100.0%