## 1. Данные
БАРАБАНЫ (ИСТОЧНИКИ)
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Можно увеличить?
п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | 775 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | 1138 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет

## 3. Инструкция (изол.)
ИНСТРУКЦИЯ — ИЗОЛИРОВЩИК
№ | Смена | Цвет | Заказ | Можно увеличить? | Барабан | Изолировать (м) | Набор | Было (м) | Осталось (м)
1 |  | ж/з | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 737 | Н1 | 10000 | 9263
2 |  | ж/з | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | Н1 | 9263 | 8394
3 |  | ж/з | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 132 | Н1 | 8394 | 8262
4 | барабан + набор | ж/з | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2 | 10000 | 9615
5 | набор | ж/з | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 775 | Н1 | 9615 | 8840
6 | набор | ж/з | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н2 | 8840 | 8400
7 | барабан + набор | ж/з | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1 | 11000 | 10494
8 |  | ж/з | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 473 | Н1 | 10494 | 10021
9 |  | ж/з | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1138 | Н1 | 10021 | 8883
10 | цвет | синий | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 737 | Н1 | 8262 | 7525
11 |  | синий | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | Н1 | 7525 | 6656
12 |  | синий | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 132 | Н1 | 6656 | 6524
13 | барабан + набор | синий | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2 | 8400 | 8015
14 | набор | синий | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 775 | Н1 | 8015 | 7240
15 | набор | синий | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н2 | 7240 | 6800
16 | барабан + набор | синий | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1 | 8883 | 8377
17 |  | синий | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 473 | Н1 | 8377 | 7904
18 |  | синий | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1138 | Н1 | 7904 | 6766
19 | цвет | чёрный | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 737 | Н1 | 6524 | 5787
20 |  | чёрный | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | Н1 | 5787 | 4918
21 |  | чёрный | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 132 | Н1 | 4918 | 4786
22 | барабан + набор | чёрный | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2 | 6800 | 6415
23 | набор | чёрный | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 775 | Н1 | 6415 | 5640
24 | набор | чёрный | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н2 | 5640 | 5200
25 | барабан + набор | чёрный | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1 | 6766 | 6260
26 |  | чёрный | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 473 | Н1 | 6260 | 5787
27 |  | чёрный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1138 | Н1 | 5787 | 4649
28 | цвет | коричневый | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 737 | Н1 | 4786 | 4049
29 |  | коричневый | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | Н1 | 4049 | 3180
30 |  | коричневый | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 132 | Н1 | 3180 | 3048
31 | барабан + набор | коричневый | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2 | 5200 | 4815
32 | набор | коричневый | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 775 | Н1 | 4815 | 4040
33 | набор | коричневый | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н2 | 4040 | 3600
34 | барабан + набор | коричневый | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1 | 4649 | 4143
35 |  | коричневый | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 473 | Н1 | 4143 | 3670
36 |  | коричневый | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1138 | Н1 | 3670 | 2532
37 | цвет | натуральный | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 737 | Н1 | 3048 | 2311
38 |  | натуральный | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | Н1 | 2311 | 1442
39 |  | натуральный | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 132 | Н1 | 1442 | 1310
40 | барабан + набор | натуральный | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2 | 3600 | 3215
41 | набор | натуральный | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 775 | Н1 | 3215 | 2440
42 | набор | натуральный | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н2 | 2440 | 2000
43 | барабан + набор | натуральный | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1 | 2532 | 2026
44 |  | натуральный | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 473 | Н1 | 2026 | 1553
45 |  | натуральный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1138 | Н1 | 1553 | 415

## 4. Источники (остатки)
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ-ИСТОЧНИКАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 8690 | 1310 | 86.9%
Барабан-2 | 10000 | 8000 | 2000 | 80.0%
Барабан-3 | 10000 | 0 | 10000 | 0.0%
Барабан-4 | 11000 | 10585 | 415 | 96.2%
Барабан-5 | 9931 | 0 | 9931 | 0.0%

## 5. Приёмные катушки
ПРИЁМНЫЕ КАТУШКИ — 4800 м/жилу ¦ Намотка ↑ = от нижнего конца через +
Набор | Катушка | Цвет | Кабели (откуда) | Намотка (м) ↑ | Итого (м) | Ёмкость (м) | Остаток (м) | Загрузка | Статус
Н1 | Н1-ж/з | ж/з | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-1) | 1138+869+775+737+506+473+132 | 4630 | 4800 | 170 | 96.5% | OK
Н1 | Н1-синий | синий | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-1) | 1138+869+775+737+506+473+132 | 4630 | 4800 | 170 | 96.5% | OK
Н1 | Н1-чёрный | чёрный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-1) | 1138+869+775+737+506+473+132 | 4630 | 4800 | 170 | 96.5% | OK
Н1 | Н1-коричневый | коричневый | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-1) | 1138+869+775+737+506+473+132 | 4630 | 4800 | 170 | 96.5% | OK
Н1 | Н1-натуральный | натуральный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-1) | 1138+869+775+737+506+473+132 | 4630 | 4800 | 170 | 96.5% | OK
Н2 | Н2-ж/з | ж/з | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 440+385 | 825 | 4800 | 3975 | 17.2% | OK
Н2 | Н2-синий | синий | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 440+385 | 825 | 4800 | 3975 | 17.2% | OK
Н2 | Н2-чёрный | чёрный | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 440+385 | 825 | 4800 | 3975 | 17.2% | OK
Н2 | Н2-коричневый | коричневый | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 440+385 | 825 | 4800 | 3975 | 17.2% | OK
Н2 | Н2-натуральный | натуральный | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 440+385 | 825 | 4800 | 3975 | 17.2% | OK

## 6. Скрутка
ИНСТРУКЦИЯ СКРУТКИ — по наборам
Набор | Загрузить катушки | Итого в наборе (м) | № | Кабель | Длина скрутки (м) | Жил
Н1 | Н1-ж/з + Н1-синий + Н1-чёрный + Н1-коричневый + Н1-натуральный | 4630 | 1 | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | 1138 | 5
|  |  | 2 | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | 869 | 5
|  |  | 3 | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | 775 | 5
|  |  | 4 | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | 737 | 5
|  |  | 5 | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | 506 | 5
|  |  | 6 | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | 473 | 5
|  |  | 7 | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | 132 | 5
Н2 | Н2-ж/з + Н2-синий + Н2-чёрный + Н2-коричневый + Н2-натуральный | 825 | 8 | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | 440 | 5
|  |  | 9 | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | 385 | 5