## 1. Данные
БАРАБАНЫ (ИСТОЧНИКИ)
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Можно увеличить?
п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | 775 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | 1138 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет

## 3. Инструкция (изол.)
ИНСТРУКЦИЯ — ИЗОЛИРОВЩИК
№ | Смена отдающего | Смена цвета | Смена приёмного | Цвет | Заказ | Можно увеличить? | Барабан | Изолировать (м) | Приёмный бар. | Набор для скрутки | Было (м) | Осталось (м)
1 |  |  |  | ж/з | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | Н1-ж/з | Н1 | 10000 | 9225
2 |  |  |  | ж/з | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 1138 | Н1-ж/з | Н1 | 9225 | 8087
3 | ! |  |  | ж/з | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 473 | Н1-ж/з | Н1 | 10000 | 9527
4 |  |  | ! | ж/з | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2-ж/з | Н2 | 9527 | 9142
5 |  |  | ! | ж/з | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н1-ж/з | Н1 | 9142 | 8702
6 |  |  | ! | ж/з | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 132 | Н2-ж/з | Н2 | 8702 | 8570
7 | ! |  | ! | ж/з | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1-ж/з | Н1 | 11000 | 10494
8 |  |  |  | ж/з | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | Н1-ж/з | Н1 | 10494 | 9757
9 |  |  |  | ж/з | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 869 | Н1-ж/з | Н1 | 9757 | 8888
10 |  | ! | ! | синий | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | Н1-синий | Н1 | 8087 | 7312
11 |  |  |  | синий | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 1138 | Н1-синий | Н1 | 7312 | 6174
12 | ! |  |  | синий | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 473 | Н1-синий | Н1 | 8570 | 8097
13 |  |  | ! | синий | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2-синий | Н2 | 8097 | 7712
14 |  |  | ! | синий | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н1-синий | Н1 | 7712 | 7272
15 |  |  | ! | синий | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 132 | Н2-синий | Н2 | 7272 | 7140
16 | ! |  | ! | синий | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1-синий | Н1 | 8888 | 8382
17 |  |  |  | синий | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | Н1-синий | Н1 | 8382 | 7645
18 |  |  |  | синий | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 869 | Н1-синий | Н1 | 7645 | 6776
19 |  | ! | ! | чёрный | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | Н1-чёрный | Н1 | 6174 | 5399
20 |  |  |  | чёрный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 1138 | Н1-чёрный | Н1 | 5399 | 4261
21 | ! |  |  | чёрный | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 473 | Н1-чёрный | Н1 | 7140 | 6667
22 |  |  | ! | чёрный | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2-чёрный | Н2 | 6667 | 6282
23 |  |  | ! | чёрный | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н1-чёрный | Н1 | 6282 | 5842
24 |  |  | ! | чёрный | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 132 | Н2-чёрный | Н2 | 5842 | 5710
25 | ! |  | ! | чёрный | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1-чёрный | Н1 | 6776 | 6270
26 |  |  |  | чёрный | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | Н1-чёрный | Н1 | 6270 | 5533
27 |  |  |  | чёрный | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 869 | Н1-чёрный | Н1 | 5533 | 4664
28 |  | ! | ! | коричневый | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | Н1-коричневый | Н1 | 4261 | 3486
29 |  |  |  | коричневый | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 1138 | Н1-коричневый | Н1 | 3486 | 2348
30 | ! |  |  | коричневый | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 473 | Н1-коричневый | Н1 | 5710 | 5237
31 |  |  | ! | коричневый | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2-коричневый | Н2 | 5237 | 4852
32 |  |  | ! | коричневый | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н1-коричневый | Н1 | 4852 | 4412
33 |  |  | ! | коричневый | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 132 | Н2-коричневый | Н2 | 4412 | 4280
34 | ! |  | ! | коричневый | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1-коричневый | Н1 | 4664 | 4158
35 |  |  |  | коричневый | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | Н1-коричневый | Н1 | 4158 | 3421
36 |  |  |  | коричневый | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 869 | Н1-коричневый | Н1 | 3421 | 2552
37 |  | ! | ! | натуральный | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | Н1-натуральный | Н1 | 2348 | 1573
38 |  |  |  | натуральный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 1138 | Н1-натуральный | Н1 | 1573 | 435
39 | ! |  |  | натуральный | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 473 | Н1-натуральный | Н1 | 4280 | 3807
40 |  |  | ! | натуральный | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 385 | Н2-натуральный | Н2 | 3807 | 3422
41 |  |  | ! | натуральный | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 440 | Н1-натуральный | Н1 | 3422 | 2982
42 |  |  | ! | натуральный | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-2 | 132 | Н2-натуральный | Н2 | 2982 | 2850
43 | ! |  | ! | натуральный | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | Н1-натуральный | Н1 | 2552 | 2046
44 |  |  |  | натуральный | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | Н1-натуральный | Н1 | 2046 | 1309
45 |  |  |  | натуральный | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 869 | Н1-натуральный | Н1 | 1309 | 440

## 4. Источники (остатки)
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ-ИСТОЧНИКАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 9565 | 435 | 95.7%
Барабан-2 | 10000 | 7150 | 2850 | 71.5%
Барабан-3 | 10000 | 0 | 10000 | 0.0%
Барабан-4 | 11000 | 10560 | 440 | 96.0%
Барабан-5 | 9931 | 0 | 9931 | 0.0%

## 5. Приёмные катушки
ПРИЁМНЫЕ КАТУШКИ — 5000 м/жилу ¦ Намотка ↑ = отрезки от нижнего конца через +
Набор | Приёмный бар. | Цвет | Кабели (откуда) | Намотка (м) ↑ | Итого (м) | Ёмкость (м) | Остаток (м) | Загрузка | Статус
Н1 | Н1-ж/з | ж/з | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 1138+869+775+737+506+473+440 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
Н1 | Н1-синий | синий | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 1138+869+775+737+506+473+440 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
Н1 | Н1-чёрный | чёрный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 1138+869+775+737+506+473+440 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
Н1 | Н1-коричневый | коричневый | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 1138+869+775+737+506+473+440 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
Н1 | Н1-натуральный | натуральный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной (из Барабан-1), п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-4), п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной (из Барабан-4), п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 1138+869+775+737+506+473+440 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
Н2 | Н2-ж/з | ж/з | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
Н2 | Н2-синий | синий | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
Н2 | Н2-чёрный | чёрный | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
Н2 | Н2-коричневый | коричневый | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
Н2 | Н2-натуральный | натуральный | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-2), п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-2) | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK

## 6. Скрутка
ИНСТРУКЦИЯ СКРУТКИ — по наборам
Набор | Загрузить катушки | Итого в наборе (м) | № | Кабель | Длина скрутки (м) | Жил
Н1 | Н1-ж/з + Н1-синий + Н1-чёрный + Н1-коричневый + Н1-натуральный | 4938 | 1 | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | 1138 | 5
|  |  | 2 | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | 869 | 5
|  |  | 3 | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | 775 | 5
|  |  | 4 | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | 737 | 5
|  |  | 5 | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | 506 | 5
|  |  | 6 | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | 473 | 5
|  |  | 7 | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | 440 | 5
Н2 | Н2-ж/з + Н2-синий + Н2-чёрный + Н2-коричневый + Н2-натуральный | 517 | 8 | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | 385 | 5
|  |  | 9 | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | 132 | 5