## 1. Данные
БАРАБАНЫ (ИСТОЧНИКИ)
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Можно увеличить?
п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | 506 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | 473 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | 737 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | 869 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | 385 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | 775 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | 440 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | 1138 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | 132 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1000 | 4 | ж/з, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14/2 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1000 | 4 | ж/з, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1000 | 4 | ж/з, чёрный, коричневый, натуральный | да
п.14/4 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1000 | 4 | ж/з, чёрный, коричневый, натуральный | да

## 2. Удлинения
ГИБКИЕ ЗАКАЗЫ — УДЛИНЕНИЯ
Заказ | Мин. длина (м) | Удлинение (м) | Итог (м) | Жил | Доп. провод (м)
п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1000 | 945 | 1945 | 4 | 3780
п.14/4 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1000 | 969 | 1969 | 4 | 3876

## 3. Инструкция (изол.)
№ | Смена отдающего | Смена цвета | Смена приёмного | Цвет | Заказ | Можно увеличить? | Барабан | Изолировать (м) | Приёмный бар. | Набор для скрутки | Было (м) | Осталось (м)
1 |  |  |  | ж/з | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | 5ж-Н1-ж/з | 5ж-Н1 | 10000 | 9131
2 |  |  |  | ж/з | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | 5ж-Н1-ж/з | 5ж-Н1 | 9131 | 8356
3 | ! |  | ! | ж/з | п.14/2 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-2 | 1000 | 4ж-Н1-ж/з | 4ж-Н1 | 10000 | 9000
4 |  |  |  | ж/з | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-2 | 1500 | 4ж-Н1-ж/з | 4ж-Н1 | 9000 | 7500
5 | ! |  | ! | ж/з | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-1 | 445 | 4ж-Н2-ж/з | 4ж-Н2 | 8356 | 7911
6 | ! |  | ! | ж/з | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-3 | 531 | 4ж-Н1-ж/з | 4ж-Н1 | 10000 | 9469
7 | ! |  | ! | ж/з | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-5 | 469 | 4ж-Н2-ж/з | 4ж-Н2 | 9931 | 9462
8 | ! |  | ! | ж/з | п.14/4 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-3 | 1969 | 4ж-Н1-ж/з | 4ж-Н1 | 9469 | 7500
9 | ! |  | ! | ж/з | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | 5ж-Н1-ж/з | 5ж-Н1 | 11000 | 10494
10 |  |  |  | ж/з | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | 5ж-Н1-ж/з | 5ж-Н1 | 10494 | 9757
11 |  |  | ! | ж/з | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 385 | 5ж-Н2-ж/з | 5ж-Н2 | 9757 | 9372
12 |  |  | ! | ж/з | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 440 | 5ж-Н1-ж/з | 5ж-Н1 | 9372 | 8932
13 |  |  | ! | ж/з | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 132 | 5ж-Н2-ж/з | 5ж-Н2 | 8932 | 8800
14 | ! |  | ! | ж/з | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 473 | 5ж-Н1-ж/з | 5ж-Н1 | 9462 | 8989
15 |  |  |  | ж/з | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1138 | 5ж-Н1-ж/з | 5ж-Н1 | 8989 | 7851
16 |  | ! | ! | синий | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | 5ж-Н1-синий | 5ж-Н1 | 7911 | 7042
17 |  |  |  | синий | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | 5ж-Н1-синий | 5ж-Н1 | 7042 | 6267
18 | ! |  |  | синий | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | 5ж-Н1-синий | 5ж-Н1 | 8800 | 8294
19 |  |  |  | синий | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | 5ж-Н1-синий | 5ж-Н1 | 8294 | 7557
20 |  |  | ! | синий | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 385 | 5ж-Н2-синий | 5ж-Н2 | 7557 | 7172
21 |  |  | ! | синий | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 440 | 5ж-Н1-синий | 5ж-Н1 | 7172 | 6732
22 |  |  | ! | синий | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 132 | 5ж-Н2-синий | 5ж-Н2 | 6732 | 6600
23 | ! |  | ! | синий | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 473 | 5ж-Н1-синий | 5ж-Н1 | 7851 | 7378
24 |  |  |  | синий | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1138 | 5ж-Н1-синий | 5ж-Н1 | 7378 | 6240
25 |  | ! | ! | чёрный | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | 5ж-Н1-чёрный | 5ж-Н1 | 6267 | 5398
26 |  |  |  | чёрный | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | 5ж-Н1-чёрный | 5ж-Н1 | 5398 | 4623
27 | ! |  | ! | чёрный | п.14/2 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-2 | 1000 | 4ж-Н1-чёрный | 4ж-Н1 | 7500 | 6500
28 |  |  |  | чёрный | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-2 | 1500 | 4ж-Н1-чёрный | 4ж-Н1 | 6500 | 5000
29 | ! |  | ! | чёрный | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-1 | 445 | 4ж-Н2-чёрный | 4ж-Н2 | 4623 | 4178
30 | ! |  | ! | чёрный | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-3 | 531 | 4ж-Н1-чёрный | 4ж-Н1 | 7500 | 6969
31 | ! |  | ! | чёрный | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-5 | 469 | 4ж-Н2-чёрный | 4ж-Н2 | 6240 | 5771
32 | ! |  | ! | чёрный | п.14/4 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-3 | 1969 | 4ж-Н1-чёрный | 4ж-Н1 | 6969 | 5000
33 | ! |  | ! | чёрный | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | 5ж-Н1-чёрный | 5ж-Н1 | 6600 | 6094
34 |  |  |  | чёрный | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | 5ж-Н1-чёрный | 5ж-Н1 | 6094 | 5357
35 |  |  | ! | чёрный | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 385 | 5ж-Н2-чёрный | 5ж-Н2 | 5357 | 4972
36 |  |  | ! | чёрный | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 440 | 5ж-Н1-чёрный | 5ж-Н1 | 4972 | 4532
37 |  |  | ! | чёрный | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 132 | 5ж-Н2-чёрный | 5ж-Н2 | 4532 | 4400
38 | ! |  | ! | чёрный | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 473 | 5ж-Н1-чёрный | 5ж-Н1 | 5771 | 5298
39 |  |  |  | чёрный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1138 | 5ж-Н1-чёрный | 5ж-Н1 | 5298 | 4160
40 |  | ! | ! | коричневый | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | 5ж-Н1-коричневый | 5ж-Н1 | 4178 | 3309
41 |  |  |  | коричневый | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | 5ж-Н1-коричневый | 5ж-Н1 | 3309 | 2534
42 | ! |  | ! | коричневый | п.14/2 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-2 | 1000 | 4ж-Н1-коричневый | 4ж-Н1 | 5000 | 4000
43 |  |  |  | коричневый | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-2 | 1500 | 4ж-Н1-коричневый | 4ж-Н1 | 4000 | 2500
44 | ! |  | ! | коричневый | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-1 | 445 | 4ж-Н2-коричневый | 4ж-Н2 | 2534 | 2089
45 | ! |  | ! | коричневый | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-3 | 531 | 4ж-Н1-коричневый | 4ж-Н1 | 5000 | 4469
46 | ! |  | ! | коричневый | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-5 | 469 | 4ж-Н2-коричневый | 4ж-Н2 | 4160 | 3691
47 | ! |  | ! | коричневый | п.14/4 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-3 | 1969 | 4ж-Н1-коричневый | 4ж-Н1 | 4469 | 2500
48 | ! |  | ! | коричневый | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | 5ж-Н1-коричневый | 5ж-Н1 | 4400 | 3894
49 |  |  |  | коричневый | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | 5ж-Н1-коричневый | 5ж-Н1 | 3894 | 3157
50 |  |  | ! | коричневый | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 385 | 5ж-Н2-коричневый | 5ж-Н2 | 3157 | 2772
51 |  |  | ! | коричневый | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 440 | 5ж-Н1-коричневый | 5ж-Н1 | 2772 | 2332
52 |  |  | ! | коричневый | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 132 | 5ж-Н2-коричневый | 5ж-Н2 | 2332 | 2200
53 | ! |  | ! | коричневый | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 473 | 5ж-Н1-коричневый | 5ж-Н1 | 3691 | 3218
54 |  |  |  | коричневый | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1138 | 5ж-Н1-коричневый | 5ж-Н1 | 3218 | 2080
55 |  | ! | ! | натуральный | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 869 | 5ж-Н1-натуральный | 5ж-Н1 | 2089 | 1220
56 |  |  |  | натуральный | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-1 | 775 | 5ж-Н1-натуральный | 5ж-Н1 | 1220 | 445
57 | ! |  | ! | натуральный | п.14/2 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-2 | 1000 | 4ж-Н1-натуральный | 4ж-Н1 | 2500 | 1500
58 |  |  |  | натуральный | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-2 | 1500 | 4ж-Н1-натуральный | 4ж-Н1 | 1500 | 0
59 | ! |  | ! | натуральный | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-1 | 445 | 4ж-Н2-натуральный | 4ж-Н2 | 445 | 0
60 | ! |  | ! | натуральный | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-3 | 531 | 4ж-Н1-натуральный | 4ж-Н1 | 2500 | 1969
61 | ! |  | ! | натуральный | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-5 | 469 | 4ж-Н2-натуральный | 4ж-Н2 | 2080 | 1611
62 | ! |  | ! | натуральный | п.14/4 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | да | Барабан-3 | 1969 | 4ж-Н1-натуральный | 4ж-Н1 | 1969 | 0
63 | ! |  | ! | натуральный | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 506 | 5ж-Н1-натуральный | 5ж-Н1 | 2200 | 1694
64 |  |  |  | натуральный | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-4 | 737 | 5ж-Н1-натуральный | 5ж-Н1 | 1694 | 957
65 |  |  | ! | натуральный | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 385 | 5ж-Н2-натуральный | 5ж-Н2 | 957 | 572
66 |  |  | ! | натуральный | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 440 | 5ж-Н1-натуральный | 5ж-Н1 | 572 | 132
67 |  |  | ! | натуральный | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 132 | 5ж-Н2-натуральный | 5ж-Н2 | 132 | 0
68 | ! |  | ! | натуральный | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 473 | 5ж-Н1-натуральный | 5ж-Н1 | 1611 | 1138
69 |  |  |  | натуральный | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1138 | 5ж-Н1-натуральный | 5ж-Н1 | 1138 | 0

## 4. Источники (остатки)
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ-ИСТОЧНИКАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-2 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-3 | 10000 | 10000 | 0 | 100.0%
Барабан-4 | 11000 | 11000 | 0 | 100.0%
Барабан-5 | 9931 | 9931 | 0 | 100.0%

## 5. Приёмные катушки
ПРИЁМНЫЕ КАТУШКИ — 5000 м/жилу ¦ Намотка ↑ = снизу вверх ¦ Скрутка = сверху вниз
Группа | Набор | Приёмный бар. | Цвет | Намотка (м) ↑ | Итого (м) | Ёмкость (м) | Остаток (м) | Загрузка | Статус
5ж | 5ж-Н1 | 5ж-Н1-ж/з | ж/з | 869+775+506+737+440+473+1138 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
5ж | 5ж-Н1 | 5ж-Н1-синий | синий | 869+775+506+737+440+473+1138 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
5ж | 5ж-Н1 | 5ж-Н1-чёрный | чёрный | 869+775+506+737+440+473+1138 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
5ж | 5ж-Н1 | 5ж-Н1-коричневый | коричневый | 869+775+506+737+440+473+1138 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
5ж | 5ж-Н1 | 5ж-Н1-натуральный | натуральный | 869+775+506+737+440+473+1138 | 4938 | 5000 | 62 | 98.8% | OK
5ж | 5ж-Н2 | 5ж-Н2-ж/з | ж/з | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
5ж | 5ж-Н2 | 5ж-Н2-синий | синий | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
5ж | 5ж-Н2 | 5ж-Н2-чёрный | чёрный | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
5ж | 5ж-Н2 | 5ж-Н2-коричневый | коричневый | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
5ж | 5ж-Н2 | 5ж-Н2-натуральный | натуральный | 385+132 | 517 | 5000 | 4483 | 10.3% | OK
4ж | 4ж-Н1 | 4ж-Н1-ж/з | ж/з | 1000+1500+531+1969 | 5000 | 5000 | 0 | 100.0% | OK
4ж | 4ж-Н1 | 4ж-Н1-чёрный | чёрный | 1000+1500+531+1969 | 5000 | 5000 | 0 | 100.0% | OK
4ж | 4ж-Н1 | 4ж-Н1-коричневый | коричневый | 1000+1500+531+1969 | 5000 | 5000 | 0 | 100.0% | OK
4ж | 4ж-Н1 | 4ж-Н1-натуральный | натуральный | 1000+1500+531+1969 | 5000 | 5000 | 0 | 100.0% | OK
4ж | 4ж-Н2 | 4ж-Н2-ж/з | ж/з | 445+469 | 914 | 5000 | 4086 | 18.3% | OK
4ж | 4ж-Н2 | 4ж-Н2-чёрный | чёрный | 445+469 | 914 | 5000 | 4086 | 18.3% | OK
4ж | 4ж-Н2 | 4ж-Н2-коричневый | коричневый | 445+469 | 914 | 5000 | 4086 | 18.3% | OK
4ж | 4ж-Н2 | 4ж-Н2-натуральный | натуральный | 445+469 | 914 | 5000 | 4086 | 18.3% | OK

## 6. Скрутка
ИНСТРУКЦИЯ СКРУТКИ — по группам и наборам ¦ порядок = обратный намотке (верх катушки первым)
Группа | Набор | Загрузить катушки | Итого в наборе (м) | № | Кабель | Длина скрутки (м) | Жил
5ж | 5ж-Н1 | 5ж-Н1-ж/з + 5ж-Н1-синий + 5ж-Н1-чёрный + 5ж-Н1-коричневый + 5ж-Н1-натуральный | 4938 | 1 | п.56 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 1035м*1,1 одной длиной | 1138 | 5 | 5690
|  |  |  | 2 | п.30 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 430м*1,1 одной длиной | 473 | 5 | 2365
|  |  |  | 3 | п.53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | 440 | 5 | 2200
|  |  |  | 4 | п.31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | 737 | 5 | 3685
|  |  |  | 5 | п.10 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 460м*1,1 одной длиной | 506 | 5 | 2530
|  |  |  | 6 | п.51 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 705м*1,1 одной длиной | 775 | 5 | 3875
|  |  |  | 7 | п.37 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 790м*1,1 макс. длиной | 869 | 5 | 4345
5ж | 5ж-Н2 | 5ж-Н2-ж/з + 5ж-Н2-синий + 5ж-Н2-чёрный + 5ж-Н2-коричневый + 5ж-Н2-натуральный | 517 | 8 | п.88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | 132 | 5 | 660
|  |  |  | 9 | п.42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | 385 | 5 | 1925
4ж | 4ж-Н1 | 4ж-Н1-ж/з + 4ж-Н1-чёрный + 4ж-Н1-коричневый + 4ж-Н1-натуральный | 5000 | 10 | п.14/4 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1969 | 4 | 7876
|  |  |  | 11 | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 531 | 4 | 2124
|  |  |  | 12 | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1500 | 4 | 6000
|  |  |  | 13 | п.14/2 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 1000 | 4 | 4000
4ж | 4ж-Н2 | 4ж-Н2-ж/з + 4ж-Н2-чёрный + 4ж-Н2-коричневый + 4ж-Н2-натуральный | 914 | 14 | п.14/1 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 469 | 4 | 1876
|  |  |  | 15 | п.14/3 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(PE)-LS 4х16мк(N)-1, 1000м | 445 | 4 | 1780
50931