## 1. Данные
БАРАБАНЫ (ИСТОЧНИКИ)
Барабан | Ёмкость (м)
Барабан-1 | 10000
Барабан-2 | 10000
Барабан-3 | 10000
Барабан-4 | 11000
Барабан-5 | 9931
ЗАКАЗЫ
Заказ | Мин. длина (м) | Жил | Цвета | Можно увеличить?
п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | 1716 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | 1254 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | 1215 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | 1270 | 5 | ж/з, синий, чёрный, коричневый, натуральный | нет
ы

## 3. Инструкция (изол.)
№ | Смена отдающего | Смена цвета | Смена приёмного | Цвет | Заказ | Можно увеличить? | Барабан | Изолировать (м) | Приёмный бар. | Набор для скрутки | Было (м) | Осталось (м)
1 |  |  |  | ж/з | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 1716 | Н1-ж/з | Н1 | 10000 | 8284
2 | ! |  |  | ж/з | п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-3 | 1254 | Н1-ж/з | Н1 | 10000 | 8746
3 | ! |  | ! | ж/з | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1215 | Н2-ж/з | Н2 | 11000 | 9785
4 | ! |  | ! | ж/з | п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1270 | Н1-ж/з | Н1 | 9931 | 8661
5 |  | ! | ! | синий | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 1716 | Н1-синий | Н1 | 8284 | 6568
6 | ! |  |  | синий | п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-3 | 1254 | Н1-синий | Н1 | 8746 | 7492
7 | ! |  | ! | синий | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1215 | Н2-синий | Н2 | 9785 | 8570
8 | ! |  | ! | синий | п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1270 | Н1-синий | Н1 | 8661 | 7391
9 |  | ! | ! | чёрный | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 1716 | Н1-чёрный | Н1 | 6568 | 4852
10 | ! |  |  | чёрный | п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-3 | 1254 | Н1-чёрный | Н1 | 7492 | 6238
11 | ! |  | ! | чёрный | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1215 | Н2-чёрный | Н2 | 8570 | 7355
12 | ! |  | ! | чёрный | п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1270 | Н1-чёрный | Н1 | 7391 | 6121
13 |  | ! | ! | коричневый | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 1716 | Н1-коричневый | Н1 | 4852 | 3136
14 | ! |  |  | коричневый | п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-3 | 1254 | Н1-коричневый | Н1 | 6238 | 4984
15 | ! |  | ! | коричневый | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1215 | Н2-коричневый | Н2 | 7355 | 6140
16 | ! |  | ! | коричневый | п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1270 | Н1-коричневый | Н1 | 6121 | 4851
17 |  | ! | ! | натуральный | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | нет | Барабан-1 | 1716 | Н1-натуральный | Н1 | 3136 | 1420
18 | ! |  |  | натуральный | п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-3 | 1254 | Н1-натуральный | Н1 | 4984 | 3730
19 | ! |  | ! | натуральный | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-4 | 1215 | Н2-натуральный | Н2 | 6140 | 4925
20 | ! |  | ! | натуральный | п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | нет | Барабан-5 | 1270 | Н1-натуральный | Н1 | 4851 | 3581

## 4. Источники (остатки)
ОСТАТКИ НА БАРАБАНАХ-ИСТОЧНИКАХ
Барабан | Ёмкость (м) | Использовано (м) | Остаток (м) | Загрузка
Барабан-1 | 10000 | 8580 | 1420 | 85.8%
Барабан-2 | 10000 | 0 | 10000 | 0.0%
Барабан-3 | 10000 | 6270 | 3730 | 62.7%
Барабан-4 | 11000 | 6075 | 4925 | 55.2%
Барабан-5 | 9931 | 6350 | 3581 | 63.9%

## 5. Приёмные катушки
ПРИЁМНЫЕ КАТУШКИ — 5000 м/жилу ¦ Намотка ↑ = отрезки от нижнего конца через +
Набор | Приёмный бар. | Цвет | Кабели (откуда) | Намотка (м) ↑ | Итого (м) | Ёмкость (м) | Остаток (м) | Загрузка | Статус
Н1 | Н1-ж/з | ж/з | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-3), п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-5) | 1716+1254+1270 | 4240 | 5000 | 760 | 84.8% | OK
Н1 | Н1-синий | синий | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-3), п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-5) | 1716+1254+1270 | 4240 | 5000 | 760 | 84.8% | OK
Н1 | Н1-чёрный | чёрный | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-3), п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-5) | 1716+1254+1270 | 4240 | 5000 | 760 | 84.8% | OK
Н1 | Н1-коричневый | коричневый | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-3), п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-5) | 1716+1254+1270 | 4240 | 5000 | 760 | 84.8% | OK
Н1 | Н1-натуральный | натуральный | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной (из Барабан-1), п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной (из Барабан-3), п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной (из Барабан-5) | 1716+1254+1270 | 4240 | 5000 | 760 | 84.8% | OK
Н2 | Н2-ж/з | ж/з | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-4) | 1215 | 1215 | 5000 | 3785 | 24.3% | OK
Н2 | Н2-синий | синий | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-4) | 1215 | 1215 | 5000 | 3785 | 24.3% | OK
Н2 | Н2-чёрный | чёрный | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-4) | 1215 | 1215 | 5000 | 3785 | 24.3% | OK
Н2 | Н2-коричневый | коричневый | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-4) | 1215 | 1215 | 5000 | 3785 | 24.3% | OK
Н2 | Н2-натуральный | натуральный | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной (из Барабан-4) | 1215 | 1215 | 5000 | 3785 | 24.3% | OK

## 6. Скрутка
ИНСТРУКЦИЯ СКРУТКИ — по наборам ¦ порядок скрутки = обратный намотке (верх катушки → низ)
Набор | Загрузить катушки | Итого в наборе (м) | № | Кабель | Длина скрутки (м) | Жил
Н1 | Н1-ж/з + Н1-синий + Н1-чёрный + Н1-коричневый + Н1-натуральный | 4240 | 1 | п.56+88 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 120м*1,1 одной длиной | 1270 | 5
|  |  | 2 | п.37+42 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 350м*1,1 одной длиной | 1254 | 5
|  |  | 3 | п.10+30+31 КОСМОГЕР Вз-ВБШвнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 670м*1,1 макс. длиной | 1716 | 5
Н2 | Н2-ж/з + Н2-синий + Н2-чёрный + Н2-коричневый + Н2-натуральный | 1215 | 4 | п.51+53 КОСМОГЕР Вз-ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1, 400м*1,1 одной длиной | 1215 | 5